Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231

website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

|  | Bismillahir Rahmanir Rahiim FORM KERANGKA PIKIR |
| --- | --- |
| Nama Lengkap | : Agus Wahyuno |
| Stambuk | : 13020230348 |
| Peminatan | : Jaringan Komputer/Infrastructure |
| No. Handphone | : 08114231004 |

Judul Tugas Akhir/Skripsi 	 : 1.  Implementasi Teknologi Virtualisasi Pada SCADA & Control System untuk Efesiensi Energy & Biaya

PENELITIAN TERKAIT

| No. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Judul | Implementasi Teknologi Virtualisasi Pada SCADA & Control System untuk Efesiensi Energy & Biaya | Implementasi Teknologi Virtualisasi Pada SCADA & Control System untuk Efesiensi Energy & Biaya di PT. Vale Indonesia |  |
| Tujuan | Implementasi Virtualisasi Scada & Control system di PT. Vale a bertujuan untuk meningkatkan reliability system, kehandalan dan kemudahan dalam pengoperasian, efesiensi energy dan biaya. | Implementasi Virtualisasi Scada & Control system di PT. Vale bertujuan untuk meningkatkan reliability system, kehandalan dan kemudahan dalam pengoperasian baik dari segi perawatan dan pengandalian biaya serta pengunaan energy Listrik. |  |
| Hasil Penelitian | Hasil penelitian menunjukkan dengan peralihan dari penggunan Komputer/server (CPU) ke Virtualisasi menunjukan perubahan yang signifikan dalam konsumsi energi dan biaya. | Penerapan teknologi virtualisasi pada sistem SCADA dan kontrol secara signifikan meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi biaya operasional. Selain itu, virtualisasi memberikan keuntungan berupa uptime yang lebih tinggi, optimasi penggunaan perangkat keras, dan fleksibilitas yang memungkinkan sistem untuk mengadaptasi kapasitas dengan cepat sesuai kebutuhan. |  |

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Penelitian saya berbeda dari penelitian terkait

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Implementasi Teknologi Virtualisasi Pada SCADA & Control System untuk Efesiensi Energy & Biaya

Masalah Utama

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana system Scada & Control system di PT. Vale Indonesia.

- Konsumsi Energi yang Tinggi, Sistem SCADA dan kontrol yang menggunakan banyak perangkat keras fisik (server, komputer, dan perangkat komunikasi) sering kali memerlukan konsumsi energi yang signifikan. Peningkatan konsumsi energi ini tidak hanya meningkatkan biaya operasional, tetapi juga berdampak negatif pada jejak karbon industri.

- Tingginya Biaya Pemeliharaan dan Perangkat Keras, Infrastruktur perangkat keras SCADA memerlukan pemeliharaan rutin dan penggantian berkala untuk menjaga stabilitas dan performa. Biaya ini mencakup pengadaan perangkat keras, perawatan teknis, serta ruang fisik untuk perangkat yang tidak selalu optimal.

- Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang Kurang Optimal, SCADA dan sistem kontrol tradisional sering kali menggunakan perangkat keras khusus untuk setiap fungsi, yang menyebabkan ketidakoptimalan dalam penggunaan sumber daya (seperti server yang hanya sebagian terpakai). Virtualisasi memungkinkan konsolidasi beberapa sistem dalam satu perangkat, yang berarti sumber daya dapat digunakan lebih efisien.

- Resiko Downtime yang Tinggi, Sistem kontrol dan SCADA tradisional yang bergantung pada perangkat keras fisik rentan terhadap gangguan dan waktu henti (downtime) saat terjadi kegagalan.

- Skalabilitas dan Fleksibilitas yang Terbatas, Sistem fisik memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas dan skalabilitas, sehingga penambahan perangkat keras baru memerlukan biaya besar serta waktu instalasi yang lama. Virtualisasi dapat memberikan solusi yang lebih fleksibel dan hemat biaya untuk menambah kapasitas sesuai kebutuhan.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini akan menggunakan Teori Virtualisasi Sistem Informasi, Virtualisasi merupakan teknologi yang memungkinkan beberapa sistem operasi dan aplikasi berjalan di atas satu perangkat keras (host) yang sama. Dalam konteks SCADA dan sistem kontrol, virtualisasi memungkinkan pengurangan jumlah server fisik yang diperlukan, mengoptimalkan penggunaan perangkat keras, dan menurunkan konsumsi daya.

Variabel yang Diamati antara lain: Efisiensi Energi, Biaya Operational, Waktu Operationl (Uptime), Utilisasi, Skalabilitas dan Fleksibilitas Sistem.

Dengan mengkonsolidasikan fungsi SCADA dan sistem kontrol pada server virtual, perusahaan dapat mengurangi biaya perangkat keras dan pemeliharaan serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi dari masalah ini berdasarkan teori adalah Penerapan virtualisasi pada sistem SCADA dan kontrol tidak hanya menyelesaikan masalah efisiensi energi dan biaya tetapi juga meningkatkan keandalan, fleksibilitas, dan skalabilitas operasional. Solusi ini berbasis pada konsolidasi perangkat keras, pemeliharaan terpusat, dan failover otomatis yang memungkinkan sistem untuk bekerja lebih efektif dan efisien dalam jangka panjang.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bahwa Penerapan teknologi virtualisasi pada SCADA dan sistem kontrol terbukti memberikan efisiensi energi dan penghematan biaya yang signifikan. Peningkatan uptime, optimalisasi pemanfaatan perangkat keras, serta fleksibilitas dalam penambahan kapasitas memperkuat manfaat virtualisasi sebagai solusi yang tepat untuk efisiensi dan efektivitas operasional pada industri berbasis SCADA.